Dùng để tham khảo

Nội quy phòng thí nghiệm và các phòng bộ môn

Điều 1 : Dụng cụ, máy móc, hóa chất , mô hình , tranh ảnh , hóa chất phải được sắp xếp theo từng môn, từng loại theo nguyên tắc khoa học dễ lấy, dễ thấy.

Điều 2 : Hóa chất phải để trong phòng riêng hoặc tủ riêng tuyệt đối không được xếp chung với dụng cụ máy móc khác , chai lọ hóa chất nhất thiết phải có nhãn. Những hóa chất độc hại, dễ nổ, dễ cháy, đắt tiền phải có tủ khóa riêng , máy móc dụng cụ kỹ thuật cần có lí lịch hoặc thuyết minh kèm theo.

Điều 3 : Phòng thí nghiệm và nhà kho chứa phải có đủ phương tiện phòng và chữa cháy . các phương tiện chống ẩm , bụi, chốt gián , mối , phải thường xuyên lau chùi , phơi hoặc sấy , bôi dầu mỡ hoặc cho vận hành theo đúng tính năng đặc điểm của mỗi loại thiết bị dụng cụ.

Điều 4 : Phòng thí nghiệm và kho chứa phải có các sổ sách, hồ sơ sau : sổ theo dõi thiết bị dạy học về mặt số lượng, sổ danh mục thiết bị dạy học tự làm. Sổ theo dõi việc sử dụng thiết bị dạy học, sổ nhật ký của phòng ( phòng lab, phòng tin học, phòng ngoại ngữ), hồ sơ lưu trữ , biên bản kiểm kê và các loại giấy tờ khác.

Điều 5 : Khi mang dụng cụ máy móc ra khỏi phòng thí nghiệm  hoặc kho chứa ( trong phạm vi nhà trường) phải được phép của người phụ trách. Nếu đưa ra ngoài nhà trường phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng .

Điều 6 : Dụng cụ máy móc, dùng xong phải lau rửa sạch sẽ trả lại đầy đủ và sắp xếp theo đúng trật tự ban đầu.

Điều 7 : Học sinh thực hành trong phòng thí nghiệm phải có chỗ ngồi quy định. Không được tùy tiện di chuyển , đồ đạc , dụng cụ , máy móc trong phòng . Trước khi  làm thí nghiệm nắm vững mục đích, yêu cầu, nguyên tắc cấu tạo và cách sử dụng từng dụng cụ máy móc. Thực hiện nguyên tắc : chưa nắm vũng lí thuyết, chưa thực hành. Triệt để tiết kiệm vật tư, hóa chất.

Điều 8 : Học sinh chỉ làm những bài thực hành do giáo viên quy định. Những thí nghiệm độc hại , nguy hiểm phải có Giáo viên hoặc cán bộ thí nghiệm hướng dẫn.

Điều 9:..

Điều 10…

Hiệu trưởng

( Ký tên)

( Nội quy này được tham khảo từ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho Viên chức làm công tác TBDH do NXB GDVN phát hành- nhà trường dùng để tham khảo - có thể bổ sung, phù hợp với đơn vị mình để sử dụng)